|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Source** | **Name** | **Location** | **Capacity (MW)\*** | **Initial Budget (millions of $2012)\*\*** | **Actual Cost (millions of $2012)** | **Cost overrun (m$)** | **Cost overrun (%)** | **Proposed time (months)** | **Actual time (months)** | **Time overrun (months)** | **Time overrun (%)** | **Cost/kW\*\*** |
| 1994 | Hydro | Afulilo | Samoa | 4 | 26,92 | 33,2 | 6,3 | 23,3 |  |  |  |  | 8300,0 |
| 1978 | Hydro | Andekaleka | Madagascar | 97 | 263,91 | 334,94 | 71,0 | 26,9 |  |  |  |  | 3453,0 |
| 1994 | Hydro | Anthony Hydro | Australia | 84 | 441,77 | 602,32 | 160,6 | 36,3 |  |  |  |  | 7170,5 |
| 1984 | Hydro | Aslantaş | Turkey | 138 | 711,46 | 972,54 | 261,1 | 36,7 | 96 | 104 | 8 | 8,3 | 7047,4 |
| 1970 | Hydro | Aswan High Dam | Egypt | 2100 | 4957,44 | 5832,29 | 874,9 | 17,6 | 80 | 129 | 49 | 61,3 | 2777,3 |
| 2011 | Hydro | Bakun Hydroelectric Project | Malaysia | 2400 | 940,26 | 4856,00 | 3915,7 | 416,5 | 60 | 301 | 241 | 401,7 | 2023,3 |
| 1978 | Hydro | Brabovica and Salakovac (Middle Neretva Phase I) | Yugoslavia | 321 | 658,99 | 731,38 | 72,4 | 11,0 | 56 | 74 | 18 | 32,1 | 2278,4 |
| 1986 | Hydro | Chixoy | Guatemala | 300 | 796,00 | 1878,56 | 1082,6 | 136,0 |  |  |  |  | 6261,9 |
| 1971 | Hydro | Churchill Falls | Canada | 5428 | 2400,00 | 3911 | 1511,0 | 63,0 | 60 | 80 | 20 | 33,3 | 720,5 |
| 1974 | Hydro | Fifth Power Project Moin Rio Macho and Cachi extensions | Costa Rica | 62 | 54,76 | 58,34 | 3,6 | 6,5 |  |  |  |  | 941,0 |
| 1956 | Hydro | Folsom Dam | United States | 162 | 666,55 | 679,05 | 12,5 | 1,9 | 90 | 95 | 5 | 5,6 | 4191,7 |
| 1984 | Hydro | Fortuna | Panama | 300 | 507,45 | 843,76 | 336,3 | 66,3 |  |  |  |  | 2812,5 |
| 1980 | Hydro | Fourth Guadalupe | Colombia | 213 | 436,28 | 404,55 | -31,7 | -7,3 | 57 | 69 | 12 | 21,1 | 1899,3 |
| 1983 | Hydro | Fourth Power Mtera | Tanzania | 80 | 327,24 | 266,81 | -60,4 | -18,5 | 72 | 91 | 19 | 26,4 | 3335,1 |
| 1953 | Hydro | Fundin | Norway | 80 | 7,70 | 12,36 | 4,7 | 60,5 |  |  |  |  | 154,5 |
| 1942 | Hydro | Grand Coulee Dam I | United States | 2280 | 2989,36 | 4484,04 | 1494,7 | 50,0 | 78 | 78 | 0 | 0,0 | 1966,7 |
| 1973 | Hydro | Grand Coulee Dam II | United States | 4215 | 2645,50 | 4951,83 | 2306,3 | 87,2 | 50 | 84 | 34 | 68,0 | 1174,8 |
| 1986 | Hydro | Guri (Raul Leoni) | Venezuela | 10300 | 5100,00 | 10230,00 | 5130,0 | 100,6 | 120 | 190 | 70 | 58,3 | 993,2 |
| 1936 | Hydro | Hoover Dam | United States | 2080 | 2877,18 | 2792,56 | -84,6 | -2,9 | 84 | 60 | -24 | -28,6 | 1342,6 |
| 1963 | Hydro | Hunderfossen | Norway | 116 | 12,36 | 21,38 | 9,0 | 73,0 |  |  |  |  | 184,3 |
| 1991 | Hydro | Itaipu Dam | Brazil/Paraguay | 12600 | 24738,42 | 29885,34 | 5146,9 | 20,8 | 100 | 216 | 116 | 116,0 | 2371,9 |
| 1972 | Hydro | Kafue (Stage II) | Zambia | 200 | 429,04 | 407,1 | -21,9 | -5,1 |  |  |  |  | 2035,5 |
| 1980 | Hydro | Karakaya | Turkey | 1800 | 2115,9 | 2070,78 | -45,1 | -2,1 | 122 | 148 | 26 | 21,3 | 1150,4 |
| 1959 | Hydro | Kariba Stage 1 | Zambia/Zimbabwe | 319 | 1003,41 | 978,32 | -25,1 | -2,5 | 55 | 72 | 17 | 30,9 | 3066,8 |
| 1977 | Hydro | Kariba Stage 2 | Zambia/Zimbabwe | 1000 | 197,98 | 549,12 | 351,1 | 177,4 |  |  |  |  | 549,1 |
| 1984 | Hydro | Kiambere | Kenya | 145 | 595,84 | 514,24 | -81,6 | -13,7 |  |  |  |  | 3546,5 |
| 1993 | Hydro | King River Hydro | Australia | 143 | 583,43 | 653,73 | 70,3 | 12,0 | 120 | 132 | 12 | 10,0 | 4571,5 |
| 1979 | Hydro | La Grande 2 | Canada | 5328 | 7100,00 | 24560,00 | 17460,0 | 245,9 |  |  |  |  | 4609,6 |
| 2009 | Hydro | Longtan Dam | China | 4900 | 2100,00 | 4480,00 | 2380,0 | 113,3 |  |  |  |  | 914,3 |
| 1984 | Hydro | Lubuge | China | 600 | 1021,08 | 941,39 | -79,7 | -7,8 |  |  |  |  | 1569,0 |
| 1982 | Hydro | Manasavu-Wailoa Hydro | Fiji | 40 | 125,37 | 226,86 | 101,5 | 81,0 |  |  |  |  | 5671,5 |
| 1978 | Hydro | Mostar (Middle Neretva Phase II) | Yugoslavia | 75 | 295,25 | 339,96 | 44,7 | 15,1 | 44 | 56 | 12 | 27,3 | 4532,8 |
| 1990 | Hydro | Mtera | Tanzania | 80 | 302,48 | 276,61 | -25,9 | -8,6 |  |  |  |  | 3457,6 |
| 1981 | Hydro | Nam Ngum | Laos | 110 | 42 | 42,38 | 0,4 | 0,9 |  |  |  |  | 385,3 |
| 1980 | Hydro | Ninth Power | Malaysia | 192 | 463,31 | 369,42 | -93,9 | -20,3 | 60 | 96 | 36 | 60,0 | 1924,1 |
| 1977 | Hydro | Nispero Power | Honduras | 22 | 124,12 | 152,46 | 28,3 | 22,8 | 18 | 36 | 18 | 100,0 | 6930,0 |
| 1976 | Hydro | Nurek | Tajikistan | 2700 | 7960,00 | 23870,00 | 15910,0 | 199,9 | 150 | 223 | 73 | 48,7 | 8840,7 |
| 1994 | Hydro | Pak Mun | Thailand | 136 | 236,43 | 396,59 | 160,2 | 67,7 |  |  |  |  | 2916,1 |
| 1991 | Hydro | Pehuenche | Chile | 500 | 1327,08 | 655,73 | -671,4 | -50,6 | 78 | 61 | -17 | -21,8 | 1311,5 |
| 2003 | Hydro | Pergau Dam | Malaysia | 600 | 682,11 | 856,94 | 174,8 | 25,6 | 60 | 138 | 78 | 130,0 | 1428,2 |
| 1981 | Hydro | Playas | Colombia | 200 | 692,35 | 577,5 | -114,9 | -16,6 | 54 | 84 | 30 | 55,6 | 2887,5 |
| 1948 | Hydro | Raudalsvatn | Norway | 50 | 4,33 | 7,34 | 3,0 | 69,5 |  |  |  |  | 146,8 |
| 1981 | Hydro | Robert-Bourassa | Canada | 5616 | 3500,00 | 8510,00 | 5010,0 | 143,1 | 70 | 72 | 2 | 2,9 | 1515,3 |
| 1989 | Hydro | Ruzizi II | Zaire/Burundi/Rwanda | 27 | 145,27 | 189,05 | 43,8 | 30,1 |  |  |  |  | 7001,9 |
| 1984 | Hydro | Ruzizi II | Burundi, Rwanda, Zaire | 26,6 | 154,81 | 145,69 | -9,1 | -5,9 | 56 | 55 | -1 | -1,8 | 5477,1 |
| 1978 | Hydro | San Carlos (Phase I) | Colombia | 620 | 798,48 | 965,36 | 166,9 | 20,9 |  |  |  |  | 1557,0 |
| 1979 | Hydro | San Carlos (Phase II) | Colombia | 620 | 310,53 | 330,83 | 20,3 | 6,5 |  |  |  |  | 533,6 |
| 2006 | Hydro | Sardar Sarovar Dam | India | 1450 | 1321,00 | 8094,00 | 6773,0 | 512,7 | 65 | 276 | 211 | 324,6 | 5582,1 |
| 1978 | Hydro | Sayano–Shushenskaya | Russia | 6400 | 4900,00 | 22199,00 | 17299,0 | 353,0 | 150 | 207 | 57 | 38,0 | 3468,6 |
| 1970 | Hydro | Second Power (Bayano) | Panama | 190 | 217,78 | 409,78 | 192,0 | 88,2 | 56,25 | 74,25 | 18 | 32,0 | 2156,7 |
| 2013 | Hydro | Sir Adam Beck Hydro | Canada | 150 | 956,63 | 1553,92 | 597,3 | 62,4 |  |  |  |  | 10359,5 |
| 1973 | Hydro | Sixth Power Project | Honduras | 40 | 130,44 | 109,83 | -20,6 | -15,8 | 43 | 85 | 42 | 97,7 | 2745,8 |
| 1974 | Hydro | Tarbela Stage 1 | Pakistan | 3478 | 3802,22 | 6874,30 | 3072,1 | 80,8 |  |  |  |  | 1976,5 |
| 1985 | Hydro | Third Power | Swaziland | 20 | 99,50 | 199,00 | 99,5 | 100,0 |  |  |  |  | 9950,0 |
| 2012 | Hydro | Three Gorges Dam | China | 22500 | 11850,00 | 59480,00 | 47630,0 | 401,9 | 72 | 178 | 106 | 147,2 | 2643,6 |
| 1984 | Hydro | Tucuruí Dam Stage 1 | Brazil | 4200 | 9255,44 | 16346,06 | 7090,6 | 76,6 | 80 | 92 | 12 | 15,0 | 3891,9 |
| 2011 | Hydro | Tumut 3 Upgrade | Australia | 50 | 29,53 | 29,53 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 590,6 |
| 1950 | Hydro | Vinstra | Norway | 55 | 2,82 | 8,19 | 5,4 | 190,4 |  |  |  |  | 148,9 |
| 1985 | Hydro | Visegrad | Yugoslavia | 315 | 436,9 | 640,03 | 203,1 | 46,5 | 55 | 72 | 17 | 30,9 | 2031,8 |
| 1968 | Hydro | W.A.C. Bennet | Canada | 2416 | 2300,00 | 4399,00 | 2099,0 | 91,3 |  |  |  |  | 1820,8 |
| 1994 | Hydro | Yacyreta | Argentina, Paraguay | 3.100 | 3687,21 | 4309,44 | 622,2 | 16,9 | 72 | 180 | 108 | 150,0 | 1390,1 |
| 1974 | Nuclear | Arkansas Nuclear 1 | United States | 840 | 648,75 | 1079,52 | 430,8 | 66,4 | 60 | 70 | 10 | 16,7 | 1285,1 |
| 1980 | Nuclear | Arkansas Nuclear 2 | United States | 1000 | 795,80 | 1870,13 | 1074,3 | 135,0 | 60 | 98 | 38 | 63,3 | 1870,1 |
| 1976 | Nuclear | Beaver Valley 1 | United States | 821 | 887,49 | 2034,48 | 1147,0 | 129,2 | 60 | 71 | 11 | 18,3 | 2478,1 |
| 1987 | Nuclear | Beaver Valley 2 | United States | 831 | 1579,49 | 7091,27 | 5511,8 | 349,0 | 60 | 151 | 91 | 151,7 | 8533,4 |
| 1987 | Nuclear | Belleville 1 | France | 1363 | 1698,11 | 2138,36 | 440,3 | 25,9 | 48 | 90 | 42 | 87,5 | 1568,9 |
| 1988 | Nuclear | Belleville 2 | France | 1363 | 1698,11 | 2201,26 | 503,1 | 29,6 | 48 | 90 | 42 | 87,5 | 1615,0 |
| 1981 | Nuclear | Blayais 1 | France | 951 | 943,40 | 1090,15 | 146,8 | 15,6 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1146,3 |
| 1982 | Nuclear | Blayais 2 | France | 951 | 943,40 | 1153,04 | 209,6 | 22,2 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1212,4 |
| 1983 | Nuclear | Blayais 3 | France | 951 | 943,40 | 1278,83 | 335,4 | 35,6 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1344,7 |
| 1983 | Nuclear | Blayais 4 | France | 951 | 943,40 | 1278,83 | 335,4 | 35,6 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1344,7 |
| 1988 | Nuclear | Braidwood | United States | 1185 | 1318,26 | 4710,79 | 3392,5 | 257,3 | 60 | 145 | 85 | 141,7 | 3975,4 |
| 1974 | Nuclear | Browns Ferry 1 | United States | 1065 | 524,19 | 1515,48 | 991,3 | 189,1 | 60 | 81 | 21 | 35,0 | 1423,0 |
| 1975 | Nuclear | Browns Ferry 2 | United States | 1118 | 392,71 | 1136,61 | 743,9 | 189,4 | 60 | 88 | 28 | 46,7 | 1016,6 |
| 1977 | Nuclear | Browns Ferry 3 | United States | 1114 | 392,71 | 1136,61 | 743,9 | 189,4 | 60 | 97 | 37 | 61,7 | 1020,3 |
| 1977 | Nuclear | Brunswick 1 | United States | 872 | 743,90 | 1242,14 | 498,2 | 67,0 | 60 | 84 | 24 | 40,0 | 1424,5 |
| 1977 | Nuclear | Brunswick 2 | United States | 811 | 608,96 | 1614,09 | 1005,1 | 165,1 | 60 | 69 | 9 | 15,0 | 1990,2 |
| 1978 | Nuclear | Bugey 2 | France | 945 | 838,57 | 964,36 | 125,8 | 15,0 | 48 | 63 | 15 | 31,3 | 1020,5 |
| 1978 | Nuclear | Bugey 3 | France | 945 | 838,57 | 901,47 | 62,9 | 7,5 | 48 | 63 | 15 | 31,3 | 953,9 |
| 1979 | Nuclear | Bugey 4 | France | 917 | 838,57 | 880,50 | 41,9 | 5,0 | 48 | 63 | 15 | 31,3 | 960,2 |
| 1979 | Nuclear | Bugey 5 | France | 917 | 838,57 | 880,50 | 41,9 | 5,0 | 48 | 63 | 15 | 31,3 | 960,2 |
| 1985 | Nuclear | Byron 1 | United States | 1194 | 1281,93 | 4356,14 | 3074,2 | 239,8 | 60 | 117 | 57 | 95,0 | 3648,4 |
| 1987 | Nuclear | Byron 2 | United States | 1162 | 954,96 | 3584,56 | 2629,6 | 275,4 | 60 | 139 | 79 | 131,7 | 3084,8 |
| 1984 | Nuclear | Callaway | United States | 1137 | 1965,28 | 5188,27 | 3223,0 | 164,0 | 60 | 104 | 44 | 73,3 | 4563,1 |
| 1975 | Nuclear | Calvert Cliffs 1 | United States | 845 | 617,61 | 1975,66 | 1358,1 | 219,9 | 60 | 77 | 17 | 28,3 | 2338,1 |
| 1977 | Nuclear | Calvert Cliffs 2 | United States | 858 | 496,51 | 1323,45 | 826,9 | 166,6 | 60 | 99 | 39 | 65,0 | 1542,5 |
| 1974 | Nuclear | Catawba 1 | United States | 1129 | 967,07 | 3588,02 | 2621,0 | 271,0 | 60 | 125 | 65 | 108,3 | 3178,1 |
| 1986 | Nuclear | Cattenom 1 | France | 1362 | 1698,11 | 2075,47 | 377,4 | 22,2 | 48 | 90 | 42 | 87,5 | 1523,8 |
| 1987 | Nuclear | Cattenom 2 | France | 1362 | 1698,11 | 2138,36 | 440,3 | 25,9 | 48 | 90 | 42 | 87,5 | 1570,0 |
| 1990 | Nuclear | Cattenom 3 | France | 1362 | 1698,11 | 2494,76 | 796,6 | 46,9 | 48 | 90 | 42 | 87,5 | 1831,7 |
| 1991 | Nuclear | Cattenom 4 | France | 1362 | 1698,11 | 2662,47 | 964,4 | 56,8 | 48 | 90 | 42 | 87,5 | 1954,8 |
| 1982 | Nuclear | Chinon B1 | France | 954 | 964,36 | 1194,97 | 230,6 | 23,9 | 48 | 67 | 19 | 39,6 | 1252,6 |
| 1983 | Nuclear | Chinon B2 | France | 954 | 964,36 | 1236,90 | 272,5 | 28,3 | 48 | 67 | 19 | 39,6 | 1296,5 |
| 1986 | Nuclear | Chinon B3 | France | 954 | 964,36 | 1467,51 | 503,1 | 52,2 | 48 | 67 | 19 | 39,6 | 1538,3 |
| 1987 | Nuclear | Chinon B4 | France | 954 | 964,36 | 1530,40 | 566,0 | 58,7 | 48 | 67 | 19 | 39,6 | 1604,2 |
| 1996 | Nuclear | Chooz B1 | France | 1560 | 1970,65 | 3312,37 | 1341,7 | 68,1 | 48 | 126 | 78 | 162,5 | 2123,3 |
| 1997 | Nuclear | Chooz B2 | France | 1560 | 1970,65 | 3522,01 | 1551,4 | 78,7 | 48 | 126 | 78 | 162,5 | 2257,7 |
| 1997 | Nuclear | Civaux 1 | France | 1561 | 1970,65 | 3920,34 | 1949,7 | 98,9 | 48 | 126 | 78 | 162,5 | 2511,4 |
| 1999 | Nuclear | Civaux 2 | France | 1561 | 1970,65 | 6624,74 | 4654,1 | 236,2 | 48 | 126 | 78 | 162,5 | 4243,9 |
| 1987 | Nuclear | Clinton | United States | 1026 | 1228,30 | 7020,34 | 5792,0 | 471,5 | 60 | 136 | 76 | 126,7 | 6842,4 |
| 1974 | Nuclear | Cooper | United States | 757 | 653,94 | 1821,69 | 1167,8 | 178,6 | 60 | 68 | 8 | 13,3 | 2406,5 |
| 1983 | Nuclear | Cruas 1 | France | 956 | 964,36 | 1299,79 | 335,4 | 34,8 | 48 | 67 | 19 | 39,6 | 1359,6 |
| 1984 | Nuclear | Cruas 2 | France | 956 | 964,36 | 1362,68 | 398,3 | 41,3 | 48 | 67 | 19 | 39,6 | 1425,4 |
| 1984 | Nuclear | Cruas 3 | France | 956 | 964,36 | 1362,68 | 398,3 | 41,3 | 48 | 67 | 19 | 39,6 | 1425,4 |
| 1984 | Nuclear | Cruas 4 | France | 956 | 964,36 | 1404,61 | 440,3 | 45,7 | 48 | 67 | 19 | 39,6 | 1469,3 |
| 1977 | Nuclear | Crystal River 3 | United States | 838 | 626,26 | 1640,04 | 1013,8 | 161,9 | 60 | 109 | 49 | 81,7 | 1957,1 |
| 1980 | Nuclear | Dampierre 1 | France | 937 | 859,54 | 943,40 | 83,9 | 9,8 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1006,8 |
| 1980 | Nuclear | Dampierre 2 | France | 937 | 859,54 | 985,32 | 125,8 | 14,6 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1051,6 |
| 1981 | Nuclear | Dampierre 3 | France | 937 | 859,54 | 1006,29 | 146,8 | 17,1 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1073,9 |
| 1981 | Nuclear | Dampierre 4 | France | 937 | 859,54 | 1048,22 | 188,7 | 22,0 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1118,7 |
| 1993 | Nuclear | Darlington | Canada | 3512 | 6103,00 | 22692,00 | 16589,0 | 271,8 | 42 | 152 | 110 | 261,9 | 6461,3 |
| 1978 | Nuclear | Davis-Besse 1 | United States | 873 | 837,32 | 2351,07 | 1513,8 | 180,8 | 60 | 88 | 28 | 46,7 | 2693,1 |
| 1985 | Nuclear | Diablo Canyon 1 | United States | 1087 | 769,85 | 6487,50 | 5717,7 | 742,7 | 60 | 187 | 127 | 211,7 | 5968,3 |
| 1986 | Nuclear | Diablo Canyon 2 | United States | 1087 | 794,07 | 4036,09 | 3242,0 | 408,3 | 60 | 171 | 111 | 185,0 | 3713,1 |
| 1975 | Nuclear | Donald C. Cook 1 | United States | 1016 | 1136,61 | 2254,19 | 1117,6 | 98,3 | 60 | 73 | 13 | 21,7 | 2218,7 |
| 1975 | Nuclear | Duane Arnold | United States | 562 | 588,20 | 1238,68 | 650,5 | 110,6 | 60 | 52 | -8 | -13,3 | 2204,1 |
| 1975 | Nuclear | Edwin I. Hatch 1 | United States | 856 | 721,41 | 1645,23 | 923,8 | 128,1 | 60 | 82 | 22 | 36,7 | 1922,0 |
| 1979 | Nuclear | Edwin I. Hatch 2 | United States | 883 | 1129,69 | 1595,06 | 465,4 | 41,2 | 60 | 85 | 25 | 41,7 | 1806,4 |
| 1988 | Nuclear | Fermi 2 | United States | 1111 | 1031,08 | 6544,59 | 5513,5 | 534,7 | 60 | 209 | 149 | 248,3 | 5890,7 |
| 1977 | Nuclear | Fessenheim 1 | France | 920 | 943,40 | 1048,22 | 104,8 | 11,1 | 48 | 63 | 15 | 31,3 | 1139,4 |
| 1977 | Nuclear | Fessenheim 2 | France | 920 | 838,57 | 1027,25 | 188,7 | 22,5 | 48 | 63 | 15 | 31,3 | 1116,6 |
| 1985 | Nuclear | Flamanville 1 | France | 1382 | 1698,11 | 2054,51 | 356,4 | 21,0 | 48 | 78 | 30 | 62,5 | 1486,6 |
| 1986 | Nuclear | Flamanville 2 | France | 1382 | 1698,11 | 2096,44 | 398,3 | 23,5 | 48 | 78 | 30 | 62,5 | 1517,0 |
| 1974 | Nuclear | Fort Calhoun 1 | United States | 476 | 384,06 | 899,60 | 515,5 | 134,2 | 60 | 68 | 8 | 13,3 | 1889,9 |
| 1971 | Nuclear | Fukushima 1-1 | Japan | 460 | 441,29 | 532,07 | 90,8 | 20,6 | 42 | 48 | 6 | 14,3 | 1156,7 |
| 1974 | Nuclear | Fukushima 1-2 | Japan | 784 | 693,45 | 702,28 | 8,8 | 1,3 | 60 | 63 | 3 | 5,0 | 895,8 |
| 1976 | Nuclear | Fukushima 1-3 | Japan | 784 | 693,45 | 757,76 | 64,3 | 9,3 | 60 | 72 | 12 | 20,0 | 966,5 |
| 1978 | Nuclear | Fukushima 1-4 | Japan | 784 | 693,45 | 1025,05 | 331,6 | 47,8 | 60 | 72 | 12 | 20,0 | 1307,5 |
| 1978 | Nuclear | Fukushima 1-5 | Japan | 784 | 693,45 | 1137,26 | 443,8 | 64,0 | 60 | 84 | 24 | 40,0 | 1450,6 |
| 1979 | Nuclear | Fukushima 1-6 | Japan | 1100 | 2017,32 | 2311,09 | 293,8 | 14,6 | 60 | 72 | 12 | 20,0 | 2101,0 |
| 1982 | Nuclear | Fukushima II-1 | Japan | 1100 | 3782,47 | 4494,84 | 712,4 | 18,8 | 60 | 84 | 24 | 40,0 | 4086,2 |
| 1984 | Nuclear | Fukushima II-2 | Japan | 1100 | 3782,47 | 3483,66 | -298,8 | -7,9 | 60 | 61 | 1 | 1,7 | 3167,0 |
| 1985 | Nuclear | Fukushima II-3 | Japan | 1100 | 3782,47 | 3969,08 | 186,6 | 4,9 | 60 | 64 | 4 | 6,7 | 3608,3 |
| 1987 | Nuclear | Fukushima II-4 | Japan | 1100 | 3782,47 | 3725,74 | -56,7 | -1,5 | 60 | 80 | 20 | 33,3 | 3387,0 |
| 1975 | Nuclear | Genkai-1 | Japan | 559 | 630,41 | 651,85 | 21,4 | 3,4 | 60 | 61 | 1 | 1,7 | 1166,1 |
| 1981 | Nuclear | Genkai-2 | Japan | 559 | 1639,07 | 1679,42 | 40,3 | 2,5 | 60 | 62 | 2 | 3,3 | 3004,3 |
| 1990 | Nuclear | Golfech 1 | France | 1363 | 1698,11 | 2515,72 | 817,6 | 48,1 | 48 | 90 | 42 | 87,5 | 1845,7 |
| 1993 | Nuclear | Golfech 2 | France | 1363 | 1698,11 | 2788,26 | 1090,1 | 64,2 | 48 | 90 | 42 | 87,5 | 2045,7 |
| 1985 | Nuclear | Grand Gulf 1 | United States | 1263 | 1911,65 | 6008,29 | 4096,6 | 214,3 | 60 | 125 | 65 | 108,3 | 4757,2 |
| 1980 | Nuclear | Gravelines 1 | France | 951 | 943,40 | 943,40 | 0,0 | 0,0 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 992,0 |
| 1980 | Nuclear | Gravelines 2 | France | 951 | 943,40 | 985,32 | 41,9 | 4,4 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1036,1 |
| 1980 | Nuclear | Gravelines 3 | France | 951 | 943,40 | 1027,25 | 83,9 | 8,9 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1080,2 |
| 1981 | Nuclear | Gravelines 4 | France | 951 | 943,40 | 1069,18 | 125,8 | 13,3 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1124,3 |
| 1984 | Nuclear | Gravelines 5 | France | 951 | 943,40 | 1383,65 | 440,3 | 46,7 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1454,9 |
| 1985 | Nuclear | Gravelines 6 | France | 951 | 943,40 | 1404,61 | 461,2 | 48,9 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1477,0 |
| 1978 | Nuclear | Hamaoka-2 | Japan | 840 | 1260,82 | 1506,69 | 245,9 | 19,5 | 48 | 48 | 0 | 0,0 | 1793,7 |
| 1987 | Nuclear | Hamaoka-3 | Japan | 1100 | 4791,13 | 5232,42 | 441,3 | 9,2 | 48 | 48 | 0 | 0,0 | 4756,7 |
| 1976 | Nuclear | Harnaoka-1 | Japan | 540 | 630,41 | 716,15 | 85,7 | 13,6 | 60 | 60 | 0 | 0,0 | 1326,2 |
| 1986 | Nuclear | Hope Creek | United States | 1049 | 2754,16 | 7954,54 | 5200,4 | 188,8 | 60 | 121 | 61 | 101,7 | 7583,0 |
| 1977 | Nuclear | Ikata 1 | Japan | 566 | 882,58 | 975,88 | 93,3 | 10,6 | 60 | 72 | 12 | 20,0 | 1724,2 |
| 1982 | Nuclear | Ikata 2 | Japan | 566 | 882,58 | 1582,33 | 699,8 | 79,3 | 60 | 73 | 13 | 21,7 | 2795,6 |
| 1976 | Nuclear | Indian Point | United States | 965 | 825,21 | 1486,07 | 660,9 | 80,1 | 60 | 88 | 28 | 46,7 | 1540,0 |
| 1977 | Nuclear | Joseph M. Farley 1 | United States | 833 | 669,51 | 2530,99 | 1861,5 | 278,0 | 60 | 80 | 20 | 33,3 | 3038,4 |
| 1981 | Nuclear | Joseph M. Farley 2 | United States | 842 | 702,38 | 2124,44 | 1422,1 | 202,5 | 60 | 121 | 61 | 101,7 | 2523,1 |
| 2000 | Nuclear | Kaiga I and II | India | 440 | 155,93 | 469,15 | 313,2 | 200,9 | 60 | 94 | 34 | 56,7 | 1066,3 |
| 1994 | Nuclear | Kakrapar I and II | India | 440 | 62,05 | 221,45 | 159,4 | 256,9 | 60 | 157 | 97 | 161,7 | 503,3 |
| 1985 | Nuclear | Kashiwazai-Kariwa-1 | Japan | 1100 | 4791,13 | 5996,48 | 1205,3 | 25,2 | 60 | 84 | 24 | 40,0 | 5451,3 |
| 1974 | Nuclear | Kewaunee | United States | 539 | 513,81 | 967,07 | 453,3 | 88,2 | 60 | 66 | 6 | 10,0 | 1794,2 |
| 1984 | Nuclear | LaSalle 1 | United States | 1146 | 1236,95 | 3318,14 | 2081,2 | 168,3 | 60 | 115 | 55 | 91,7 | 2895,4 |
| 1984 | Nuclear | LaSalle 2 | United States | 1147 | 920,36 | 2171,15 | 1250,8 | 135,9 | 60 | 124 | 64 | 106,7 | 1892,9 |
| 1984 | Nuclear | Leibstadt | Switzerland | 1220 | 3614,09 | 6711,29 | 3097,2 | 85,7 | 60 | 142 | 82 | 136,7 | 5501,1 |
| 1986 | Nuclear | Limerick 1 | United States | 1134 | 1593,33 | 6885,40 | 5292,1 | 332,1 | 60 | 177 | 117 | 195,0 | 6071,8 |
| 1984 | Nuclear | Madras Atomic Power Station I | India | 220 | 21,85 | 41,94 | 20,1 | 91,9 | 60 | 145 | 85 | 141,7 | 190,7 |
| 1986 | Nuclear | Madras Atomic Power Station II | India | 220 | 23,71 | 42,40 | 18,7 | 78,9 | 60 | 146 | 86 | 143,3 | 192,7 |
| 1981 | Nuclear | McGuire 1 | United States | 1100 | 716,22 | 2247,27 | 1531,1 | 213,8 | 60 | 119 | 59 | 98,3 | 2043,0 |
| 1984 | Nuclear | McGuire 2 | United States | 1100 | 816,56 | 2195,37 | 1378,8 | 168,9 | 60 | 144 | 84 | 140,0 | 1995,8 |
| 1970 | Nuclear | Mihama-1 | Japan | 340 | 378,25 | 378,25 | 0,0 | 0,0 | 40 | 40 | 0 | 0,0 | 1112,5 |
| 1972 | Nuclear | Mihama-2 | Japan | 500 | 378,25 | 451,38 | 73,1 | 19,3 | 40 | 48 | 8 | 20,0 | 902,8 |
| 1976 | Nuclear | Mihama-3 | Japan | 826 | 1008,66 | 1030,09 | 21,4 | 2,1 | 40 | 48 | 8 | 20,0 | 1247,1 |
| 1975 | Nuclear | Millstone 2 | United States | 866 | 820,02 | 1619,28 | 799,3 | 97,5 | 60 | 69 | 9 | 15,0 | 1869,8 |
| 1986 | Nuclear | Millstone 3 | United States | 1131 | 1809,58 | 6916,54 | 5107,0 | 282,2 | 60 | 134 | 74 | 123,3 | 6115,4 |
| 1991 | Nuclear | Narora Atomic Power Station I and II | India | 440 | 56,48 | 200,38 | 143,9 | 254,8 | 60 | 151 | 91 | 151,7 | 455,4 |
| 1988 | Nuclear | Nine Mile Point 2 | United States | 1135 | 1743,84 | 9136,13 | 7392,3 | 423,9 | 60 | 141 | 81 | 135,0 | 8049,5 |
| 1987 | Nuclear | Nogent 1 | France | 1363 | 1698,11 | 2180,29 | 482,2 | 28,4 | 48 | 90 | 42 | 87,5 | 1599,6 |
| 1988 | Nuclear | Nogent 2 | France | 1363 | 1698,11 | 2327,04 | 628,9 | 37,0 | 48 | 90 | 42 | 87,5 | 1707,3 |
| 1978 | Nuclear | North Anna 1 | United States | 925 | 890,95 | 2690,15 | 1799,2 | 201,9 | 60 | 82 | 22 | 36,7 | 2908,3 |
| 1980 | Nuclear | North Anna 2 | United States | 917 | 769,85 | 1612,36 | 842,5 | 109,4 | 60 | 113 | 53 | 88,3 | 1758,3 |
| 1979 | Nuclear | Ohi-1 | Japan | 1175 | 1386,91 | 2369,09 | 982,2 | 70,8 | 60 | 108 | 48 | 80,0 | 2016,2 |
| 1979 | Nuclear | Ohi-2 | Japan | 1175 | 1386,91 | 1543,25 | 156,3 | 11,3 | 60 | 106 | 46 | 76,7 | 1313,4 |
| 1984 | Nuclear | Onagawa-1 | Japan | 524 | 2899,90 | 2976,81 | 76,9 | 2,7 | 60 | 168 | 108 | 180,0 | 5680,9 |
| 1971 | Nuclear | Palisades | United States | 767 | 508,62 | 730,06 | 221,4 | 43,5 | 60 | 55 | -5 | -8,3 | 951,8 |
| 1986 | Nuclear | Palo Verde 1 | United States | 1243 | 2134,82 | 7240,05 | 5105,2 | 239,1 | 60 | 109 | 49 | 81,7 | 5824,7 |
| 1986 | Nuclear | Palo Verde 2 | United States | 1335 | 1591,60 | 3963,43 | 2371,8 | 149,0 | 60 | 115 | 55 | 91,7 | 2968,9 |
| 1984 | Nuclear | Paluel 1 | France | 1382 | 1698,11 | 1865,83 | 167,7 | 9,9 | 48 | 78 | 30 | 62,5 | 1350,1 |
| 1984 | Nuclear | Paluel 2 | France | 1382 | 1698,11 | 1886,79 | 188,7 | 11,1 | 48 | 78 | 30 | 62,5 | 1365,3 |
| 1985 | Nuclear | Paluel 3 | France | 1382 | 1698,11 | 2012,58 | 314,5 | 18,5 | 48 | 78 | 30 | 62,5 | 1456,3 |
| 1986 | Nuclear | Paluel 4 | France | 1382 | 1698,11 | 2075,47 | 377,4 | 22,2 | 48 | 78 | 30 | 62,5 | 1501,8 |
| 1974 | Nuclear | Peach Bottom 2 | United States | 1112 | 920,36 | 2453,14 | 1532,8 | 166,5 | 60 | 73 | 13 | 21,7 | 2206,1 |
| 1974 | Nuclear | Peach Bottom 3 | United States | 1112 | 731,79 | 968,80 | 237,0 | 32,4 | 60 | 78 | 18 | 30,0 | 871,2 |
| 1990 | Nuclear | Penly 1 | France | 1382 | 1698,11 | 2536,69 | 838,6 | 49,4 | 48 | 90 | 42 | 87,5 | 1835,5 |
| 1992 | Nuclear | Penly 2 | France | 1382 | 1698,11 | 2809,22 | 1111,1 | 65,4 | 48 | 90 | 42 | 87,5 | 2032,7 |
| 1987 | Nuclear | Perry 1 | United States | 1235 | 1697,13 | 6451,17 | 4754,0 | 280,1 | 60 | 147 | 87 | 145,0 | 5223,6 |
| 1973 | Nuclear | Rajasthan Atomic Power Station I | India | 100 | 28,07 | 60,28 | 32,2 | 114,7 | 60 | 57 | -3 | -5,0 | 602,8 |
| 1981 | Nuclear | Rajasthan Atomic Power Station II | India | 200 | 23,37 | 41,50 | 18,1 | 77,6 | 60 | 94 | 34 | 56,7 | 207,5 |
| 2000 | Nuclear | Rajasthan Atomic Power Station III and IV | India | 440 | 115,34 | 617,75 | 502,4 | 435,6 | 60 | 125 | 65 | 108,3 | 1404,0 |
| 1975 | Nuclear | Rancho Seco | United States | 930 | 672,97 | 1515,48 | 842,5 | 125,2 | 60 | 77 | 17 | 28,3 | 1629,5 |
| 1986 | Nuclear | River Bend 1 | United States | 978 | 1242,14 | 7077,43 | 5835,3 | 469,8 | 60 | 104 | 44 | 73,3 | 7236,6 |
| 1977 | Nuclear | Salem 1 | United States | 1121 | 799,26 | 3164,17 | 2364,9 | 295,9 | 60 | 106 | 46 | 76,7 | 2822,6 |
| 1981 | Nuclear | Salem 2 | United States | 1119 | 653,94 | 2589,81 | 1935,9 | 296,0 | 60 | 154 | 94 | 156,7 | 2314,4 |
| 1983 | Nuclear | San Onofre 2 | United States | 1070 | 1961,82 | 5783,39 | 3821,6 | 194,8 | 60 | 105 | 45 | 75,0 | 5405,0 |
| 1984 | Nuclear | San Onofre 3 | United States | 1080 | 1826,88 | 3594,94 | 1768,1 | 96,8 | 60 | 113 | 53 | 88,3 | 3328,6 |
| 1984 | Nuclear | Sendai-1 | Japan | 890 | 3152,06 | 3549,22 | 397,2 | 12,6 | 60 | 108 | 48 | 80,0 | 3987,9 |
| 1985 | Nuclear | Sendai-2 | Japan | 890 | 3152,06 | 2935,20 | -216,9 | -6,9 | 60 |  |  |  | 3298,0 |
| 1981 | Nuclear | Sequoyah 1 | United States | 1150 | 906,52 | 2698,80 | 1792,3 | 197,7 | 60 | 125 | 65 | 108,3 | 2346,8 |
| 1982 | Nuclear | Sequoyah 2 | United States | 1127 | 742,17 | 2207,48 | 1465,3 | 197,4 | 60 | 135 | 75 | 125,0 | 1958,7 |
| 1987 | Nuclear | Shearon Harris 1 | United States | 900 | 1553,54 | 6918,27 | 5364,7 | 345,3 | 60 | 149 | 89 | 148,3 | 7687,0 |
| 1974 | Nuclear | Shimane-1 | Japan | 460 | 189,12 | 441,29 | 252,2 | 133,3 | 60 | 84 | 24 | 40,0 | 959,3 |
| 1985 | Nuclear | Shoreham | United States | 540 | 519,00 | 7160,47 | 6641,5 | 1279,7 | 62 | 144 | 82 | 132,3 | 13260,1 |
| 1995 | Nuclear | Sizewell B | United Kingdom | 1195 | 2248,30 | 3256,89 | 1008,6 | 44,9 | 60 | 95 | 35 | 58,3 | 2725,4 |
| 1985 | Nuclear | St Alban 1 | France | 1381 | 1698,11 | 1991,61 | 293,5 | 17,3 | 48 | 78 | 30 | 62,5 | 1442,2 |
| 1986 | Nuclear | St Alban 2 | France | 1381 | 1698,11 | 2054,51 | 356,4 | 21,0 | 48 | 78 | 30 | 62,5 | 1487,7 |
| 1981 | Nuclear | St Laurent B1 | France | 956 | 964,36 | 1048,22 | 83,9 | 8,7 | 48 | 67 | 19 | 39,6 | 1096,5 |
| 1981 | Nuclear | St Laurent B2 | France | 956 | 964,36 | 1069,18 | 104,8 | 10,9 | 48 | 67 | 19 | 39,6 | 1118,4 |
| 1976 | Nuclear | St. Lucie 1 | United States | 839 | 631,45 | 1954,90 | 1323,5 | 209,6 | 60 | 72 | 12 | 20,0 | 2330,0 |
| 1983 | Nuclear | St. Lucie 2 | United States | 839 | 1544,89 | 3245,48 | 1700,6 | 110,1 | 60 | 80 | 20 | 33,3 | 3868,3 |
| 1972 | Nuclear | Surry 1 | United States | 810 | 724,87 | 1316,53 | 591,7 | 81,6 | 60 | 51 | -9 | -15,0 | 1625,3 |
| 1973 | Nuclear | Surry 2 | United States | 815 | 569,17 | 756,01 | 186,8 | 32,8 | 60 | 55 | -5 | -8,3 | 927,6 |
| 1983 | Nuclear | Susquehanna 1 | United States | 1105 | 2284,64 | 4591,42 | 2306,8 | 101,0 | 60 | 107 | 47 | 78,3 | 4155,1 |
| 1985 | Nuclear | Susquehanna 2 | United States | 1140 | 1302,69 | 3934,02 | 2631,3 | 202,0 | 60 | 135 | 75 | 125,0 | 3450,9 |
| 1974 | Nuclear | Takahama-1 | Japan | 826 | 630,41 | 832,14 | 201,7 | 32,0 | 60 |  |  |  | 1007,4 |
| 1985 | Nuclear | Takahama-3 | Japan | 870 | 2521,65 | 3549,22 | 1027,6 | 40,8 | 60 |  |  |  | 4079,6 |
| 1985 | Nuclear | Takahama-4 | Japan | 870 | 2521,65 | 2677,99 | 156,3 | 6,2 | 60 |  |  |  | 3078,2 |
| 1975 | Nuclear | Takahania-2 | Japan | 826 | 630,41 | 765,32 | 134,9 | 21,4 | 60 |  |  |  | 926,5 |
| 1969 | Nuclear | Tarapur I and II | India | 320 | 89,05 | 93,05 | 4,0 | 4,5 | 60 | 70 | 10 | 16,7 | 290,8 |
| 2005 | Nuclear | Tarapur III and IV | India | 1080 | 517,92 | 1301,19 | 783,3 | 151,2 | 60 | 115 | 55 | 91,7 | 1204,8 |
| 1974 | Nuclear | Three Mile Island 1 | United States | 786 | 558,79 | 1743,84 | 1185,1 | 212,1 | 60 | 71 | 11 | 18,3 | 2218,6 |
| 1984 | Nuclear | Three Mile Island 2 | United States | 790 | 1155,64 | 2226,51 | 1070,9 | 92,7 | 60 | 71 | 11 | 18,3 | 2818,4 |
| 1978 | Nuclear | Tokai-Daini | Japan | 1100 | 2521,65 | 2608,65 | 87,0 | 3,5 | 60 | 60 | 0 | 0,0 | 2371,5 |
| 1980 | Nuclear | Tricastin 1 | France | 955 | 943,40 | 964,36 | 21,0 | 2,2 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1009,8 |
| 1980 | Nuclear | Tricastin 2 | France | 955 | 943,40 | 964,36 | 21,0 | 2,2 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1009,8 |
| 1980 | Nuclear | Tricastin 3 | France | 955 | 943,40 | 1006,29 | 62,9 | 6,7 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1053,7 |
| 1981 | Nuclear | Tricastin 4 | France | 955 | 943,40 | 1027,25 | 83,9 | 8,9 | 48 | 65 | 17 | 35,4 | 1075,7 |
| 1975 | Nuclear | Trojan | United States | 1130 | 1006,86 | 1980,85 | 974,0 | 96,7 | 50 | 59 | 9 | 18,0 | 1753,0 |
| 1970 | Nuclear | Tsuruga-1 | Japan | 357 | 126,08 | 412,29 | 286,2 | 227,0 | 48 | 48 | 0 | 0,0 | 1154,9 |
| 1987 | Nuclear | Tsuruga-2 | Japan | 1160 | 4791,13 | 5300,51 | 509,4 | 10,6 | 60 | 60 | 0 | 0,0 | 4569,4 |
| 1984 | Nuclear | Virgil Summer 1 | United States | 966 | 1089,90 | 2953,11 | 1863,2 | 171,0 | 60 | 121 | 61 | 101,7 | 3057,0 |
| 1985 | Nuclear | Waterford 3 | United States | 1089 | 1067,41 | 5714,19 | 4646,8 | 435,3 | 60 | 122 | 62 | 103,3 | 5247,2 |
| 1985 | Nuclear | Wolf Creek 1 | United States | 1165 | 1977,39 | 4904,55 | 2927,2 | 148,0 | 60 | 97 | 37 | 61,7 | 4209,9 |
| 1984 | Nuclear | WPPSS 2 | United States | 1150 | 1359,78 | 6933,84 | 5574,1 | 409,9 | 60 | 144 | 84 | 140,0 | 6029,4 |
| 1973 | Nuclear | Zion 1 | United States | 1040 | 1025,89 | 1328,64 | 302,8 | 29,5 | 60 | 60 | 0 | 0,0 | 1277,5 |
| 1974 | Nuclear | Zion 2 | United States | 1040 | 743,90 | 1300,96 | 557,1 | 74,9 | 60 | 61 | 1 | 1,7 | 1250,9 |
| 2008 | Solar | Andasol-1 (AS-1) | Spain | 50 | 406,58 | 469,23 | 62,7 | 15,4 | 30 | 32,5 | 2,5 | 8,3 | 9384,6 |
| 2009 | Solar | Andasol-2 (AS-2) | Spain | 50 | 386,93 | 386,93 | 0,0 | 0,0 | 20 | 20,75 | 0,75 | 3,8 | 7738,6 |
| 2011 | Solar | Andasol-3 (AS-3) | Spain | 50 | 428,54 | 449,98 | 21,4 | 5,0 | 44 | 44 | 0 | 0,0 | 8999,6 |
| 2010 | Solar | Archimede | Italy | 5 | 55,79 | 83,68 | 27,9 | 50,0 | 24 | 23,75 | -0,25 | -1,0 | 16736,0 |
| 2012 | Solar | Borges Termosolar | Spain | 25 | 192,87 | 196,73 | 3,9 | 2,0 |  |  |  |  | 7869,2 |
| 2013 | Solar | California Valley Solar Ranch | United States | 250 | 1600 | 1600 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 6400,0 |
| 2012 | Solar | Dahan Power Plant | China | 1 | 7,49 | 5,08 | -2,4 | -32,2 |  |  |  |  | 5080,0 |
| 2013 | Solar | Enerstar Villena (Alicante) | Spain | 50 | 318,72 | 318,72 | 0,0 | 0,0 | 32 | 30 | -2 | -6,3 | 6374,4 |
| 2010 | Solar | Extresol-1 (EX-1) | Spain | 50 | 446,46 | 446,46 | 0,0 | 0,0 | 12 | 10,66 | -1,34 | -11,2 | 8929,2 |
| 2010 | Solar | Extresol-2 (EX-2) | Spain | 50 | 418,41 | 418,41 | 0,0 | 0,0 | 12 | 11,66 | -0,34 | -2,8 | 8368,2 |
| 2012 | Solar | Extresol-3 (EX-3) | Spain | 50 | 386,1 | 386,1 | 0,0 | 0,0 | 30 | 28 | -2 | -6,7 | 7722,0 |
| 2011 | Solar | Gemasolar | Spain | 20 | 278,64 | 326,98 | 48,3 | 17,3 | 24 | 27,75 | 3,75 | 15,6 | 16349,0 |
| 2013 | Solar | Godawari Solar Project | India | 50 | 119,7 | 136,8 | 17,1 | 14,3 |  |  |  |  | 2736,0 |
| 2009 | Solar | Ibersol Cuidad Real (Puertollano) | Spain | 50 | 357,17 | 297,64 | -59,5 | -16,7 | 12 | 12 | 0 | 0,0 | 5952,8 |
| 2010 | Solar | ISCC Ain Beni Mathar | Morocco | 20 | 596,54 | 543,6 | -52,9 | -8,9 | 40 | 41 | 1 | 2,5 | 27180,0 |
| 2011 | Solar | ISCC Hassi R'mel | Algeria | 25 | 447,82 | 447,82 | 0,0 | 0,0 | 60 | 55 | -5 | -8,3 | 17912,8 |
| 2011 | Solar | ISCC Kuraymat | Egypt | 20 | 334,45 | 436,78 | 102,3 | 30,6 | 30 | 30 | 0 | 0,0 | 21839,0 |
| 2008 | Solar | La Risca (Alvarado 1) | Spain | 50 | 357,17 | 351,21 | -6,0 | -1,7 | 25 | 24,25 | -0,75 | -3,0 | 7024,2 |
| 2011 | Solar | Lebrija 1 | Spain | 50 | 408,4 | 443,11 | 34,7 | 8,5 |  |  |  |  | 8862,2 |
| 2009 | Solar | Lieberose Photovoltaic Park | Germany | 53 | 238,11 | 238,11 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 4492,6 |
| 2010 | Solar | Majadas I | Spain | 50 | 330,54 | 330,54 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 6610,8 |
| 2011 | Solar | Manchasol-1 (MS-1) | Spain | 50 | 544,18 | 438,86 | -105,3 | -19,4 | 30 | 27 | -3 | -10,0 | 8777,2 |
| 2010 | Solar | Martin Next Generation Solar Energy Center (MNGSEC) | United States | 75 | 500,09 | 420,24 | -79,9 | -16,0 | 24 | 24 | 0 | 0,0 | 5603,2 |
| 2007 | Solar | Nevada Solar One | United States | 64 | 259,34 | 293,54 | 34,2 | 13,2 |  |  |  |  | 4586,6 |
| 2011 | Solar | Palma del Rio I | Spain | 50 | 334,18 | 378,73 | 44,6 | 13,3 | 26 | 25,5 | -0,5 | -1,9 | 7574,6 |
| 2010 | Solar | Palma del Rio II | Spain | 50 | 334,72 | 350,06 | 15,3 | 4,6 | 26 | 26 | 0 | 0,0 | 7001,2 |
| 2010 | Solar | Rovigo Photovoltaic Power Plant | Italy | 72 | 359,31 | 401,33 | 42,0 | 11,7 | 8 | 8 | 0 | 0,0 | 5574,0 |
| 2005 | Solar | Saguaro Power Plant | United States | 1 | 6,24 | 6,81 | 0,6 | 9,1 |  |  |  |  | 6810,0 |
| 2010 | Solar | Sarnia PV (Phase II) | Canada | 60 | 315,25 | 310,26 | -5,0 | -1,6 |  |  |  |  | 5171,0 |
| 2013 | Solar | Shams 1 | United Arab Emirates | 100 | 796,8 | 796,8 | 0,0 | 0,0 | 34 | 32,5 | -1,5 | -4,4 | 7968,0 |
| 2012 | Solar | Solaben 1 and 2 | Spain | 50 | 653,45 | 386,81 | -266,6 | -40,8 |  |  |  |  | 7736,2 |
| 2013 | Solar | Solana Generating Station | United States | 280 | 2000 | 2000 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 7142,9 |
| 2011 | Solar | Solarpark Alt Daber | Germany | 67,8 | 213,25 | 142,16 | -71,1 | -33,3 |  |  |  |  | 2096,8 |
| 2012 | Solar | Solarpark Neuhardenberg | Germany | 145 | 360,02 | 257,16 | -102,9 | -28,6 |  |  |  |  | 1773,5 |
| 2010 | Solar | Solnova 1 | Spain | 50 | 265,34 | 364,84 | 99,5 | 37,5 |  |  |  |  | 7296,8 |
| 2010 | Solar | Solnova 3 | Spain | 50 | 265,34 | 298,51 | 33,2 | 12,5 | 36 | 36 | 0 | 0,0 | 5970,2 |
| 2012 | Solar | Soluz Guzman | Spain | 50 | 334,26 | 359,97 | 25,7 | 7,7 | 24 | 23 | -1 | -4,2 | 7199,4 |
| 2011 | Solar | Termesol 50 (Valle 1 and 2) | Spain | 100 | 848,5 | 822,78 | -25,7 | -3,0 | 20 | 25 | 5 | 25,0 | 8227,8 |
| 2008 | Solar | Waldpolenz Solar Park | Germany | 40 | 203,3 | 203,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 5082,5 |
| 1982 | Thermal | Ashuganj Thermal | Bangladesh | 450 | 597,25 | 655,51 | 58,3 | 9,8 |  |  |  |  | 1456,7 |
| 2003 | Thermal | Belungang Phase II | China | 1800 | 1122 | 1235 | 113,0 | 10,1 | 82 | 94 | 12 | 14,6 | 686,1 |
| 2013 | Thermal | Bina Power Plant | India | 500 | 305 | 357 | 52,0 | 17,0 |  |  |  |  | 714,0 |
| 2013 | Thermal | Cape Canaveral Next Generation Clean Energy Center | United States | 1200 | 990 | 851 | -139,0 | -14,0 | 30 | 29 | -1 | -3,3 | 709,2 |
| 2013 | Thermal | Cliffside | United States | 800 | 990 | 2178 | 1188,0 | 120,0 | 72 | 72 | 0 | 0,0 | 2722,5 |
| 2011 | Thermal | Comanche 3 | United States | 766 | 1377 | 1377 | 0,0 | 0,0 | 48 | 72 | 24 | 50,0 | 1797,7 |
| 2011 | Thermal | Dry Fork | United States | 385 | 1326 | 1377 | 51,0 | 3,8 | 60 | 60 | 0 | 0,0 | 3576,6 |
| 2013 | Thermal | Edwardsport | United States | 618 | 1980 | 3465 | 1485,0 | 75,0 | 72 | 84 | 12 | 16,7 | 5606,8 |
| 2013 | Thermal | Argenne | United States | 960 | 2000,00 | 3500,00 | 1500,0 | 75,0 | 48 | 70 | 22 | 45,8 | 3645,8 |
| 2012 | Thermal | El Tebbin | Egypt | 700 | 450 | 705 | 255,0 | 56,7 | 52 | 64 | 12 | 23,1 | 1007,1 |
| 1980 | Thermal | Farakka | India | 600 | 993,47 | 1224,03 | 230,6 | 23,2 |  |  |  |  | 2040,1 |
| 1974 | Thermal | Fifth Power Project Moin Diesel Plant | Costa Rica | 30 | 42,85 | 48,03 | 5,2 | 12,1 |  |  |  |  | 1601,0 |
| 1984 | Thermal | Fourth Trobay | India | 500 | 689,86 | 641,9 | -48,0 | -7,0 |  |  |  |  | 1283,8 |
| 2012 | Thermal | Hempstead | United States | 600 | 1300 | 1700 | 400,0 | 30,8 | 60 | 70 | 10 | 16,7 | 2833,3 |
| 2010 | Thermal | Iatan 2 Power Plant | United States | 850 | 1150,00 | 1250,00 | 100,0 | 8,7 | 42 | 46 | 4 | 9,5 | 1470,6 |
| 1999 | Thermal | Jamaia Energy Sector | Jamaica | 90 | 224 | 245 | 21,0 | 9,4 | 22 | 24 | 2 | 9,1 | 2722,2 |
| 1978 | Thermal | Korba | India | 600 | 883,12 | 1068,49 | 185,4 | 21,0 |  |  |  |  | 1780,8 |
| 2011 | Thermal | Longview | United States | 695 | 1836 | 2040 | 204,0 | 11,1 | 60 | 60 | 0 | 0,0 | 2935,3 |
| 2011 | Thermal | Oak Creek | United States | 1230 | 2234 | 2428 | 194,0 | 8,7 | 60 | 60 | 0 | 0,0 | 1974,0 |
| 2012 | Thermal | Prairie State | United States | 1600 | 2900 | 4900 | 2000,0 | 69,0 | 60 | 68 | 8 | 13,3 | 3062,5 |
| 1999 | Thermal | Quick Start GT Hungary | Hungary | 200 | 131 | 109 | -22,0 | -16,8 | 16 | 16 | 0 | 0,0 | 545,0 |
| 1979 | Thermal | Ramagundam | India | 600 | 1111,78 | 1507,76 | 396,0 | 35,6 |  |  |  |  | 2512,9 |
| 2005 | Thermal | Ry-sana'a Emergency Power | Yemen | 30 | 70 | 64 | -6,0 | -8,6 | 36 | 60 | 24 | 66,7 | 2133,3 |
| 1982 | Thermal | Second Korba | India | 1500 | 2235,76 | 1532,68 | -703,1 | -31,4 | 84 | 78 | -6 | -7,1 | 1021,8 |
| 1979 | Thermal | Second Power Project Varreux | Haiti | 46,8 | 95,51 | 88,99 | -6,5 | -6,8 |  |  |  |  | 1901,5 |
| 1982 | Thermal | Second Ramagundam | India | 1500 | 3009,42 | 1736,71 | -1272,7 | -42,3 | 84 | 75 | -9 | -10,7 | 1157,8 |
| 1980 | Thermal | Second Singrauli | India | 1400 | 1667,18 | 1655,33 | -11,9 | -0,7 |  |  |  |  | 1182,4 |
| 2008 | Thermal | Snowflake - Renergy | United States | 24 | 55 | 63 | 8,0 | 14,5 | 12 | 12 | 0 | 0,0 | 2625,0 |
| 1991 | Thermal | Suralaya (United 3) | Indonesia | 800 | 1363 | 1101 | -262,0 | -19,2 |  |  |  |  | 1376,3 |
| 1982 | Thermal | Third Power Project Carrefour | Haiti | 15,6 | 69,97 | 64,59 | -5,4 | -7,7 |  |  |  |  | 4140,4 |
| 1978 | Thermal | Third Trombay | India | 500 | 455,37 | 524,78 | 69,4 | 15,2 |  |  |  |  | 1049,6 |
| 2012 | Thermal | Vindhyacahl Expansion | India | 1200 | 726 | 735 | 9,0 | 1,2 | 46 | 48 | 2 | 4,3 | 612,5 |
| 1999 | Thermal | Vindhyacahl- II Power Station | India | 1000 | 558 | 279 | -279,0 | -50,0 | 48 | 48 | 0 | 0,0 | 279,0 |
| 2012 | Thermal | Virginia City Hybrid Energy Center | United States | 585 | 1600 | 1800 | 200,0 | 12,5 | 60 | 60 | 0 | 0,0 | 3076,9 |
| 1998 | Thermal | Yanshi Thermal Power Project | China | 600 | 497 | 567 | 70,0 | 14,1 | 60 | 60 | 0 | 0,0 | 945,0 |
| 2000 | Thermal | Zouxian Thermal Power | China | 600 | 1049 | 1077 | 28,0 | 2,7 | 48 | 48 | 0 | 0,0 | 1795,0 |
| 2008 | Wind | Alto Minho | Portugal | 240 | 508,23 | 562,96 | 54,7 | 10,8 |  |  |  |  | 2345,7 |
| 2013 | Wind | BRW | Canada | 6 | 15,50 | 15,37 | -0,1 | -0,8 | 10 | 11 | 1 | 10,0 | 2561,7 |
| 2007 | Wind | Cedar Creek II | United States | 250 | 357,35 | 484,97 | 127,6 | 35,7 | 9 | 9 | 0 | 0,0 | 1939,9 |
| 2013 | Wind | Centrica Lincs | United Kingdom | 270 | 1212,33 | 1564,3 | 352,0 | 29,0 |  |  |  |  | 5793,7 |
| 2009 | Wind | Chateaugay I Wind Park | United States | 108 | 213,48 | 226,29 | 12,8 | 6,0 |  |  |  |  | 2095,3 |
| 2011 | Wind | Collgar | Australia | 205,4 | 774,6 | 774,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 3771,2 |
| 2013 | Wind | Danish Anholt | Denmark | 400 | 1781 | 1781 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 4452,5 |
| 2011 | Wind | EVCSA Wind Power | Costa Rica | 15,3 | 38,3 | 51,58 | 13,3 | 34,7 |  |  |  |  | 3371,2 |
| 2002 | Wind | Ferndale I | Canada | 2 | 4,56 | 5,02 | 0,5 | 10,1 | 4 | 5 | 1 | 25,0 | 2510,0 |
| 2006 | Wind | Ferndale II | Canada | 3 | 7,03 | 6,99 | 0,0 | -0,6 | 5 | 5 | 0 | 0,0 | 2330,0 |
| 2010 | Wind | Fowler Ridge II | United States | 200 | 81,11 | 81,11 | 0,0 | 0,0 | 12 | 11 | -1 | -8,3 | 405,6 |
| 2011 | Wind | Guohua Tongliao Kezuo Zhongqi Phase 1 | China | 49,5 | 70,26 | 73,84 | 3,6 | 5,1 |  |  |  |  | 1491,7 |
| 2011 | Wind | Hallett 5 (The Bluff) | Australia | 53 | 122,19 | 122,19 | 0,0 | 0,0 | 16 | 16 | 0 | 0,0 | 2305,5 |
| 2002 | Wind | Horns Rev I | Denmark | 160 | 309,00 | 375,00 | 66,0 | 21,4 | 10 | 16 | 6 | 60,0 | 2343,8 |
| 2009 | Wind | Horns Rev II | Denmark | 209 | 635,00 | 635,00 | 0,0 | 0,0 | 21 | 17 | -4 | -19,0 | 3038,3 |
| 2011 | Wind | Jadraas | Sweden | 198 | 446,21 | 478,08 | 31,9 | 7,1 |  |  |  |  | 2414,5 |
| 2008 | Wind | Lillgrund | Sweden | 110 | 226,00 | 266,00 | 40,0 | 17,7 | 20 | 23 | 3 | 15,0 | 2418,2 |
| 2012 | Wind | London Array | United Kingdom | 630 | 2921,6 | 2972,2 | 50,6 | 1,7 | 24 | 21 | -3 | -12,5 | 4717,8 |
| 2013 | Wind | Macarthur | Australia | 420 | 1035,5 | 1035,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 2465,5 |
| 2000 | Wind | Middelgrunden | Denmark | 40 | 62,00 | 66,00 | 4,0 | 6,5 | 4 | 6 | 2 | 50,0 | 1650,0 |
| 2013 | Wind | Mumbida | Australia | 55 | 155,325 | 207,1 | 51,8 | 33,3 |  |  |  |  | 3765,5 |
| 2013 | Wind | Musselroe Bay | Australia | 168 | 399,7 | 414,2 | 14,5 | 3,6 |  |  |  |  | 2465,5 |
| 2008 | Wind | North Longyuan Zhurihe | China | 49,5 | 68,34 | 69,3 | 1,0 | 1,4 |  |  |  |  | 1400,0 |
| 2003 | Wind | Nysted | Denmark | 166 | 363,00 | 363,00 | 0,0 | 0,0 | 19 | 18 | -1 | -5,3 | 2186,7 |
| 2012 | Wind | Oaklands Hill Wind Farm | Australia | 63 | 207,1 | 207,1 | 0,0 | 0,0 | 20 | 18 | -2 | -10,0 | 3287,3 |
| 2014 | Wind | Oxley | Canada | 6 | 16,87 | 16,94 | 0,1 | 0,4 | 7 | 7 | 0 | 0,0 | 2823,3 |
| 2010 | Wind | Proof Line | Canada | 7 | 15,69 | 15,36 | -0,3 | -2,1 | 5 | 6 | 1 | 20,0 | 2194,3 |
| 2008 | Wind | Ravenswood | Canada | 10 | 21,66 | 23,07 | 1,4 | 6,5 | 6 | 8 | 2 | 33,3 | 2307,0 |
| 2010 | Wind | Rødsand II | Denmark | 207 | 607,00 | 602,00 | -5,0 | -0,8 | 20 | 17 | -3 | -15,0 | 2908,2 |
| 2003 | Wind | Samsø | Denmark | 23 | 44,50 | 43,00 | -1,5 | -3,4 | 7 | 9 | 2 | 28,6 | 1869,6 |
| 2012 | Wind | Shepherds Flat | United States | 845 | 2000 | 1900 | -100,0 | -5,0 |  |  |  |  | 2248,5 |
| 2012 | Wind | Sheringham Shoal | United Kingdom | 317 | 1186,65 | 1713 | 526,4 | 44,4 |  |  |  |  | 5403,8 |
| 2010 | Wind | Thanet | United Kingdom | 300 | 1218,02 | 1266,74 | 48,7 | 4,0 |  |  |  |  | 4222,5 |
| 2012 | Wind | Walney | United Kingdom | 367 | 1743,17 | 1584,7 | -158,5 | -9,1 |  |  |  |  | 4318,0 |
| 2011 | Wind | Woodlawn Wind Farm | Australia | 48,3 | 105,35 | 118,77 | 13,4 | 12,7 |  |  |  |  | 2459,0 |
| 1982 | Transmission | Inga-Kolwezi HVDC Line | Democratic Republic of the Congo | 560 | 585,47 | 2107,69 | 1522,22 | 260,00 | 40 | 121 | 81 | 202,5 |  |
| 2002 | Transmission | Yangcheng-Huaiyin | China | 500 | 554 | 377 | -177,00 | -31,95 | 72 | 96 | 24 | 33,3 |  |
| 2011 | Transmission | North-south Electricity Transmission Project | Kazakhstan | 500 | 116 | 87 | -29,00 | -25,00 | 48 | 72 | 24 | 50,0 |  |
| 2009 | Transmission | Ranchi-SipatTransmission Line | India | 400 | 79 | 98 | 19,00 | 24,05 | 48 | 72 | 24 | 50,0 |  |
| 2012 | Transmission | Uri-I - Uri-II - Wagoora | India | 400 | 38 | 44 | 6,00 | 15,79 | 60 | 72 | 12 | 20,0 |  |
| 2002 | Transmission | Sichuan Power Transmission Project | China | 500 | 1110 | 1082 | -28,00 | -2,52 | 48 | 53 | 5 | 10,4 |  |
| 2013 | Transmission | Grelton to Odessa | United States | 345 | 89 | 89 | 0,00 | 0,00 | 38 | 38 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Silverton to Tesla | United States | 345 | 128 | 138 | 10,00 | 7,81 | 36 | 36 | 0 | 0,0 |  |
| 2007 | Transmission | Stoughton to Hyde Park and South Boston | United States | 345 | 257 | 320 | 63,00 | 24,51 | 36 | 36 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Cottonwood to Dermott | United States | 345 | 141 | 141 | 0,00 | 0,00 | 34 | 34 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Gray to White Deer | United States | 345 | 76 | 85 | 9,00 | 11,84 | 33 | 33 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Mason to Pittsburg | United States | 138 | 20 | 19 | -1,00 | -5,00 | 33 | 33 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Sam Switch to Navarro | United States | 345 | 55 | 51 | -4,00 | -7,27 | 33 | 33 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Newton to Kileen | United States | 345 | 69 | 67 | -2,00 | -2,90 | 32 | 32 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Hereford to White Deer | United States | 345 | 133 | 133 | 0,00 | 0,00 | 32 | 32 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Riley to Edith Clarke | United States | 345 | 79 | 91 | 12,00 | 15,19 | 30 | 30 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Tesla to Riley | United States | 345 | 111 | 134 | 23,00 | 20,72 | 30 | 30 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Tesla to Edith Clarke | United States | 345 | 85 | 97 | 12,00 | 14,12 | 30 | 30 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Edith Clarke to Clear Crossing | United States | 345 | 132 | 156 | 24,00 | 18,18 | 30 | 30 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Clear Crossing to Dermott | United States | 345 | 141 | 187 | 46,00 | 32,62 | 30 | 30 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Clear Crossing to West Shackelford | United States | 345 | 57 | 76 | 19,00 | 33,33 | 30 | 30 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Edith Clarke to Cottonwood | United States | 345 | 156 | 173 | 17,00 | 10,90 | 30 | 30 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Gray to Tesla | United States | 345 | 168 | 168 | 0,00 | 0,00 | 30 | 30 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Twin Buttes to Big Hill | United States | 345 | 75 | 50 | -25,00 | -33,33 | 30 | 30 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Willow Creek to Hicks | United States | 345 | 87 | 98 | 11,00 | 12,64 | 30 | 30 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Brown-Newton | United States | 345 | 162 | 155 | -7,00 | -4,32 | 30 | 30 | 0 | 0,0 |  |
| 2011 | Transmission | Alamathy-Sriperumbudur | India | 400 | 14 | 24 | 10,00 | 71,43 | 30 | 30 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Riley to West Krum | United States | 345 | 251 | 262 | 11,00 | 4,38 | 28 | 28 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Nazareth to Silverton | United States | 345 | 74 | 66 | -8,00 | -10,81 | 28 | 28 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Scurry County South to West Shackelford | United States | 345 | 192 | 151 | -41,00 | -21,35 | 27 | 27 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | West Shackelford to Navarro/Sam Switch | United States | 345 | 382 | 407 | 25,00 | 6,54 | 27 | 27 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | West Krum to Carrolton NW | United States | 345 | 20 | 20 | 0,00 | 0,00 | 27 | 27 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Nazareth to Hereford | United States | 345 | 40 | 37 | -3,00 | -7,50 | 27 | 27 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Silverton to Cottonwood | United States | 345 | 112 | 107 | -5,00 | -4,46 | 27 | 27 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Bluff Creek to Brown | United States | 345 | 129 | 109 | -20,00 | -15,50 | 26 | 26 | 0 | 0,0 |  |
| 2010 | Transmission | Vapi-Khadoli | India | 220 | 80 | 80 | 0,00 | 0,00 | 24 | 24 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Big Hill to Kendall | United States | 345 | 338 | 329 | -9,00 | -2,66 | 21 | 21 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Dermott to Scurry County South | United States | 345 | 49 | 49 | 0,00 | 0,00 | 21 | 21 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Riley-Bowman | United States | 345 | 50 | 53 | 3,00 | 6,00 | 21 | 21 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Twin Buttes to Brown | United States | 345 | 41 | 28 | -13,00 | -31,71 | 18 | 18 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Sweetwater to Central Bluff | United States | 345 | 54 | 54 | 0,00 | 0,00 | 17 | 17 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Central Bluff to Bluff Creek | United States | 345 | 15 | 15 | 0,00 | 0,00 | 16 | 16 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Ector County North to Moss | United States | 138 | 16 | 16 | 0,00 | 0,00 | 16 | 16 | 0 | 0,0 |  |
| 2010 | Transmission | Maithon RB - Maithon | India | 400 | 48 | 48 | 0,00 | 0,00 | 16 | 16 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Scurry County South to Tonkawa | United States | 345 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 15 | 15 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Tonkawa to Sweetwater | United States | 345 | 42 | 43 | 1,00 | 2,38 | 15 | 15 | 0 | 0,0 |  |
| 2012 | Transmission | Nabinagar-Sasaram | India | 400 | 35 | 35 | 0,00 | 0,00 | 14 | 14 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Parker to Everman Line | United States | 345 | 30 | 30 | 0,00 | 0,00 | 11 | 11 | 0 | 0,0 |  |
| 2013 | Transmission | Killeen - Salado | United States | 345 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 11 | 11 | 0 | 0,0 |  |
| 2007 | Transmission | Antelope to Pardee | United States | 500 | 88 | 102 | 14,00 | 15,91 |  |  |  |  |  |

\*From a smaller subsample n = 33 for hydro, 175 for nuclear, 24 for thermal, 18 for wind, 23 for solar, 49 for T&D \*\* Has been updated to US$2012.